## 양식
작업장·검사장 조도관리 측정 기록
양식번호: L2100-11(제안) Rev.0 제정일: 2026-07-16 SQ 연계항목: 6_8 ※ 노란색 셀에 기록하세요. 회색 기울임 행은 작성 예시입니다.
측정일 | 포인트 No | 측정장소 (검사대 등) | 기준 (lux) | 주간 측정값 (lux) | 일몰후 측정값 (lux) | 판정 (자동) | 조도계 No. (교정유효) | 측정조건 (손 미거치 등) | 조치사항 | 측정자
2026-07-01 | P3 | 최종검사대 | 750 | 820 | 780 | 적합 | LX-02(~2027-03) | 검사위치 지정/손 미거치 |  | 김QC
■ 야간작업장은 일몰 후 측정 필수. 측정 포인트는 자주/순회검사 실시구간 누락 없이 지정(포인트 도면 별첨). 부적합 시 조명 보수 후 재측정 기록.
[5 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인

## 작성요령
■ 작성요령 (SQ 평가 대비)
[공통 원칙]
· 실측값을 수치로 기록하라. OK/NG, ○/× 결론만 기록하면 "기록 불명확"으로 보완(×0.6) 처리됨. 반드시 측정값 + 관리기준(상하한)을 함께 기재. 예: `로내 2구간 온도 748℃ (기준 750±10℃) 적합`
· 누락 없이 기록하라. 간헐적 누락 = 일부미흡(×0.5), 동일항목 연속 누락·다수 누락 = 다수미흡(×0.25). 빈칸이 생기면 사유를 기재하고 대체 검증 기록을 남길 것.
· 허위기재는 절대 금지. 심사 전 몰아쓰기·소급작성이 확인되면 다수미흡, 자격인증 허위는 0점. 필기구·필적·날짜 일관성으로 적발됨.
· 판정 근거를 남겨라. 최종 데이터만 있고 판정 근거자료(원본 측정기록, 사진)가 없으면 신뢰성 미확보로 보완 처리.
· 기준과 현장이 일치해야 한다. 문서에 쓴 주기/방법/담당과 실제 현장 운영이 다르면 일부미흡. 기준 개정 없이 현장만 바꾸지 말 것.
· 관리기준에는 설정근거를 달아라. 점검주기·판정기준을 정할 때 "왜 이 주기인가"(설비사 매뉴얼, 과거 T/O 이력, 안전율 80% 등)를 기준서에 명시.
· 표기 통일. 날짜는 YYYY-MM-DD, 담당자는 서명+실명, 수정 시 두 줄 긋고 정정서명(수정테이프 금지 — 데이터 신뢰성 지적 대상).
[SQ 6_8] 조도관리 — 10점
지배규정: (미지정 — TPC-L-2100 검사업무 연계 권장)
▶ 작성 방법
· 검사장별 기준(예: 정밀검사 750lux↑, 일반 500lux↑)을 정하고 측정 포인트를 도면에 번호로 지정. 주간+일몰 후 2회 측정 기록.
▶ 작성 예시
· `분기 조도측정 07-01 ¦ P3 최종검사대: 주간 820lux / 일몰후 780lux (기준 750↑) 적합 ¦ 조도계 LX-02(교정有) ¦ 측정자 서명`
▶ 감점/지적 패턴 (주의)
· 주간만 측정(야간작업장) / 측정 포인트가 검사위치와 다름.
주기/보존: 정기(분기 권장). 보존 3년.