## D1100-05
{{companyLogo}} | [6 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장
|  | 점검일 | 점검자
구 분 | 점검 항목 |  |  |  | 점검 결과 |  |  |  | 유효성점검
가스 시설물 | 1) | 가스 용기가 고열물 또는 직사광선에 노출되어 있지 않는가?
| 2) | 가스 누설은 없는가?
| 3) | 가스 경보기의 기능상태는 양호한가?
| 4) | 가스 압력계는 이상이 없는가?
| 5) | 배관계통은 이상이 없는가?
| 6) | 가스 조정기는 이상이 없는가?
| 7) | 호스의 상태는 양호한가?
| 8) | 설비 주위에 화기 취급작업은 없는가?
전기 시설물 | 1) | 불필요한 냉,난방기를 사용하지 않는가?
| 2) | 전선 피복손상등 이상이 없는가?
| 3) | 전기합선, 누전, 감전등 위험은 없는가?
| 4) | 한개 플러그에 냉,난방기를 여러개 꽂아 사용하지는 않는가?
| 5) | 지정된 전압규격 전선으로 설치되어 있는가?
| 6) | 전기 통로 설치시 전선 보호 COVER를 설치하는가?
| 7) | 기타 전기시설물에 의한 위험은 없는가?
위험물 | 1) | 소화기등 소화설비는 이상이 없는가?
| 2) | 취급, 보관장소는 지정된 장소가 맞는가?
| 3) | 폐유는 지정장소에 모아 안전하게 처리하는가?
| 4) | 유류등이 바닥에 누유되어 있지는 않는가?
| 5) | 사용후 용기는 뚜껑을 덮어 지정장소에 보관시켜 두는가?
| 6) | 운반시 지정용기를 사용하고 있는가?
| 7) | 기타 위험물에 의한 위험은 없는가?
일반 가연물 | 1) | 금연지역에서 흡연은 하지 않는가?
| 2) | 화기금지 지역에서 화기취급은 하지 않는가?
| 3) | 불필요한 가연물이 방치되어 있지 않는가?
| 4) | 기타 가연물에 의한 화재위험은 없는가?
공 정 | 1) | 지정된 안전 보호구를 착용하는가?
| 2) | 위험한 불필요 동작은 없는가?
| 3) | 공정내 위험공간 안전휀스등의 안전장치는 이상 없는가?
| 4) | 용접공정 시각 보호 커버는 정상 작동하는가?
점검주기 |  | 1회/월 |  | 점검주체 |  | 생산기술팀 (점검시 생산관리팀 동행 점검)